{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Автомобильные светильники","Светильники ЖКХ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Автомобильные светильники","index":0,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,3],[41,1,41,2],[44,1,44,7],[8,1,29,1],[30,0,30,7],[31,1,33,1],[34,1,36,1],[37,1,37,7],[0,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,7],[5,1,6,1],[7,0,7,7]]}
["Сертификат соответсвия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)\n№ РОСС RU.ИФ79.К00047\n\n\n"]
[]
["ООО «Техсвет»,603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178, тел/факс: (831)469-34-20,    469-34-21,  469-34-22, e-mail: sales@tsv-nn.ru, tehsvet_58@mail.ru, www.tsv-nn.ru"]
["№","Изображение светильника","Обозначение изделия применение характеристики","Исполнение *","Напряжение питания","Освещенность ","Источник света**","Цена***"]
["Светильники автотранспортные светодиодные"]
[1,null,"СИЕУ.453754.005-04","И",24,200,"СДМ, 12",451]
[2,null,"СИЕУ.453754.005-07","И",12,200,"СДМ, 12",418]
[]
[3,null,"СИЕУ.453755.006","Д",12,350,"СДМ, 18",451]
[4,null,"СИЕУ.453755.006-01","Д",24,350,"СДМ, 18",462]
[5,null,"СИЕУ.453755.006-01.01  ","Д",24,350,"СДМ, 18",754]
[6,null,"СИЕУ.453755.006-01.02  "," ",24,200,"СДМ, 18",1663]
[7,null,"СИЕУ.453755.006-05","Д",24,120,"СДМ, 6",363]
[8,null,"СИЕУ.453755.006-06","Е",12,350,"СДМ,18",451,null,null," "]
[9,null,"СИЕУ.453755.006-07  с выключателем","Ж",12,350,"СДМ, 18",523]
[10,null,"СИЕУ.453755.006-08  с выключателем","Ж",24,350,"СДМ, 18",534]
[11,null,"СИЕУ.453755.006-09","З",12,120,"СДМ, 6",347]
[12,null,"СИЕУ.453755.006-10 с режимом дежур.освещ.","Е",12,"350/17","СДМ, 18",462]
[13,null,"СИЕУ.453755.006-11  с режимом дежур.освещ.","Е",24,"350/17","СДМ, 18",473]
[14,null,"СИЕУ.453755.006-12 с выключателем","Ж",12,120,"СДМ, 6",418]
[15,null,"СИЕУ.453755.006-13  с выключателем","Ж",24,120,"СДМ, 6",429]
[16,null,"СИЕУ.453755.006-14 с выключателем","И",12,350,"СДМ, 18",533]
[null,null,"СИЕУ.453755.006-15 с выключателем","И",18,350,"СДМ,24",545]
[null,null,"СИЕУ.453755.006-16 с выключателем","И",6,120,"СДМ, 12",473]
[null,null,"СИЕУ.453755.006-18","Д",12,800,"СДМ,36",946]
[null,null,"СИЕУ.453755.006-18.01 IP54","Д",12,800,"СДМ,36",1100]
[17,null,"СИЕУ.453755.006-18.02 IP67","К",12,550,"СДМ, 36",1161]
[18,null,"СИЕУ.453755.006-21","Ж",12,800,"СДМ, 36",1100]
[null,null,"СИЕУ.453755.006-22.02   IP67","К",24,550,"СДМ, 36",1502]
[19,null,"СИЕУ.453755.006-22.04   IP67","К",24,550,"СДМ, 36",1760]
[]
[20,null,"СИЕУ.453754.009-07","А",12,300,"СДМ, 18",418]
[21,null,"СИЕУ.453754.009-08","А",24,300,"СДМ, 18",440]
[22,null,"СИЕУ.453754.009-16","А",12,100,"СДМ, 6",363]
[23,null,"СИЕУ.453754.009-09","Б",12,300,"СДМ, 18",451]
[24,null,"СИЕУ.453754.009-10","Б",24,300,"СДМ, 18",473]
[25,null,"СИЕУ.453754.009-18","Б",12,100,"СДМ, 6",363]
[null,"Светильник переносной светодиодный"]
[26,null,"СИЕУ.453751.003 ","К",12,200,"СДМ, 12",440]
["*","http://www.tsv-nn.ru/File/Prais_AM_c_01.03%2C16.pdf"]
[]
[null,"скачать таблицу расшифровки исполнений"]
["**","Источник света: СДМ ( светодиодный модуль, кол-во светодиодов)"]
[]
["***","Цена указана оптовая, при заказе от 20 шт. В случае заказа менее 20шт цена увеличивается на 20%. Данный прайс носит ознакомительный характер. Уточняйте текущие цены в отделе сбыта по телефону или электронной почте!"]

{"sheet":"Светильники ЖКХ","index":1,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,40,6],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[29,0,30,0],[29,1,39,1],[29,2,29,6],[31,5,36,5],[31,6,36,6],[37,0,39,0],[37,2,37,6],[0,0,1,6],[2,0,2,6],[4,0,5,0],[4,1,24,1],[4,2,4,6],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[13,0,14,0],[13,2,13,6],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[18,0,19,0],[18,2,18,6]]}
["Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 ( ISO 9001:2008) № НЦСМ RU.АБ12.К.00036"]
[]
["ООО «Техсвет»,603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178, тел/факс: (831) 469-34-20.469-34-21, \ne-mail: sales@tsv-nn.ru, tehsvet_58@mail.ru, www.tsv-nn.ru"]
["№ п/п","Изображение","Название  светильника","Обозначение светильника","Наличие датчика, характеристики.","Цена *  ","       Цена*        опт "]
[1,null,"Светодиодный  светильник 7Вт  IP40"]
[null,null,"ДБО 01-7-000-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-06.14","500 лм, 6Вт, 14 СИД",627]
[2,null,"ДБО 01-7-010-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-04.14","СА, 500 лм, 7Вт, 14 СИД",682]
[3,null,"ДБО 01-7-020-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-08.14","А, 500 лм, 7Вт, 14 СИД"]
[4,null,"ДБО 01-7-030-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-10.14","С, 500 лм, 7Вт, 14 СИД"]
[5,null,"ДБО 01-7-000-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-06","500 лм, 6Вт,28 СИД",660]
[6,null,"ДБО 01-7-010-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-04","СА, 500 лм, 7Вт,28 СИД",716]
[7,null,"ДБО 01-7-020-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-08","А, 500 лм, 7Вт, 28 СИД"]
[8,null,"ДБО 01-7-030-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-10","С, 500 лм, 7Вт, 28 СИД"]
[9,null,"  Светильники светодиодные 7 Вт   с защитой от повышенного напряжения до 420В."]
[null,null,"ДБО 01-7-001-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-05","З, 500 лм, 6 Вт, 28 СИД",660]
[10,null,"ДБО 01-7-011-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-03","СА, З, 550 лм, 7Вт, 28 СИД",716]
[11,null,"ДБО 01-7-021-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-07","А, З, 550 лм, 7Вт, 28 СИД"]
[12,null,"ДБО 01-7-031-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-09","С, З, 550 лм, 7Вт, 28 СИД"]
[13,null,"Светодиодный  светильник 7Вт  IP54"]
[null,null,"ДБО 01-7-000-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-06.14.02","500 лм, 6Вт, 14 СИД",727]
[14,null,"ДБО 01-7-000-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-06.02","500 лм, 6Вт, 28 СИД",750]
[15,null,"ДБО 01-7-001-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-05.02","500 лм, 6 Вт,28 СИД",750]
[16,null,"ДБО 01-7-030-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-10.14.02","С, 500 лм, 7Вт, 14 СИД",727]
[17,null,"ДБО 01-7-030-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-10.02","С, 500 лм, 7Вт, 28 СИД",750]
[18,null,"ДБО 01-7-031-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-09.02","С, З, 500 лм, 7Вт, 28 СИД",750]
[]
[]
[]
["№ п/п","Изображение","Название  светильника","Обозначение светильника","Наличие датчика, характеристики.","Цена * розница ","       Цена*        опт "]
[19,null,"Светильники светодиодные 10 Вт  IP 40  "]
[null,null,"ДБО 01-10-001-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-20","без датчика, З, 800 Лм,   10Вт.",728]
[20,null,"ДБО 01-10-011-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-21","СА, З, 800 Лм,   10Вт.",836]
[21,null,"ДБО 01-10-021-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-22","А, З, 800 Лм,   10Вт."]
[22,null,"ДБО 01-10-031-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-23","С, З, 800 Лм,   10Вт."]
[23,null,"ДБО 01-10-121-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-24","А,З,800 Лм,   10Вт, дежурный свет."]
[24,null,"ДБО 01-10-221-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-25","А , З, 800 Лм,   10Вт, плавное погасание"]
[25,null,"ДБО 01-10-321-УХЛ 3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-26"," А , З, 800 Лм,   10Вт, дежурный свет, плавное погасание."]
[26,null,"Светильники светодиодные 10 Вт    IP54"]
[null,null,"ДБО 01-10-001-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-20.02","З, 800 Лм,10Вт, IP 54",1277]
[null,null,"ДБО 01-10-031-УХЛ 2 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-23.02","С, З, 800 Лм,   10Вт.IP 54",1288]
[27,null,"Выключатель светоакустический для установки со светодиодными светильниками."]
[null,null,"Выключатель светоакустический САВ1-1","СИЕУ 648152.001-01 ","Для ламп  накаливания, люминесцентными ламп, светодиодных. ",220]
[]
["Примечания:"]
["     Сокращенные обозначения типов выключателей и дополнительных характеристик"]
["     СА - светоакустический выключатель"]
["     А - акустический выключатель"]
["     С - световой выключатель"]
["     З - защита от межфазного напряжения до 420 В (действующее значение)   СИД – светоизлучающий диод"]
[]
["*","Прайс носит ознакомительный характер, актуальные цены  уточняйте в отделе продаж."]